ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к корректировке инвестиционной программы

АО  «Коммунарские электрические сети»

на 2020-2024 гг.

Корректировка инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг. представлена в соответствии с постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; приказом Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016г.  и постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24. Ранее ИПР АО «КЭС» на 2020-2024г. была утверждена Распоряжением №78  от 01.11.2019г. Комитета по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области.

Проект  Инвестиционной программы  АО «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг. был доработан в соответствии с замечаниями, указанными в письме №3-1957/2020 от 15.05.2020г., а также были учтены все замечания, указанные в заключение Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, сделанного по результатам рассмотрения  проекта инвестиционной программы АО «КЭС» на 2020-2024гг., а именно:

- Скорректирована форма 2 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам»: в наименовании граф слова «Утвержденный план» заменены словами «Утвержденный план …года» (с указанием года соответственно); слова «Предложения по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года» заменены словами «Предложение по корректировке утвержденного плана … года» (с указанием года соответственно).

- В связи с не согласованием источника финансирования «прибыль на капитальные вложения» Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на 2021г. в сумме 2,76 млн.руб., учитывая спад экономической активности Ленинградской области на фоне пандемии коронавируса COVID-19, была произведена корректировка источников финансирования 2021г.

- В форме «Финансовый план субъекта электроэнергетики»: 1. показатель «Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов» на 2020г. был приведен в соответствие с установленным тарифом по сетям АО «КЭС» на 2020г. (16,159 млн. руб.);  2. Показатели «Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии на 2021г.», «Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования на 2021г.» были приведены в соответствие с поданной тарифной заявкой на 2021г.

В связи с заключением нового договора на технологическое присоединение между ЖК «Покровское» и АО «КЭС», возникла необходимость корректировки источника финансирования и суммы проекта инвестиционной программы АО «КЭС» на 2020-2024гг. «Реконструкция КТП и КЛ 6 кВ: Замена КТП 160 кВт на КТПн 630 кВт, прокладка КЛ 6 кВ»: за счет амортизационных отчислений – 2,21 млн.руб.; за счет авансового использования прибыли от технологического присоединения- 1,12 млн.руб. Перенесены сроки исполнения данного проекта с 2022 г. на 2020г.

В результате корректировки источника финансирования «текущая амортизация, учтенная в тарифе» (уменьшения), возник источник финансирования «недоиспользованная амортизация прошлых лет», который был включен в финансирование инвестиционных проектов 2022-2023 гг.

На основании выше изложенного в период реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024гг. планирует использовать собственные средства в качестве источники финансирования в следующих объемах:

| Показатель | Ед. изм. | 2020г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2021г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2022г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2023г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2024г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | Утвержденный план Итого | Предложение по корректировки утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Амортизация, всего | млн. руб. | 6,2 | 3,27 | 7,15 | 2,72 | 7,40 | 10,44 | 7,36 | 8,15 | 7,33 | 7,33 | 35,44 | 31,91 |
| Амортизация, учтенная в тарифе | млн. руб. | 6,2 | 3,27 | 7,15 | 2,72 | 7,40 | 7,40 | 7,36 | 7,36 | 7,33 | 7,33 | 35,44 | 28,08 |
| Недоиспользованная амортизация прошлых лет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,04 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 3,83 |
| Прибыль от оказания услуг по передаче эл. энергии | млн. руб. | 0 | 0 | 2,76 | 0 | 2,30 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | 0 |
| Авансовое использование прибыли от тех. присоединения | млн. руб. | 0 | 40,54 | 59,15 | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,15 | 77,63 |
| Прочая прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | млн. руб. | 1,24 | 8,76 | 13,81 | 7,96 | 1,94 | 2,09 | 1,64 | 1,64 | 1,47 | 1,47 | 20,10 | 21,92 |
| Итого | млн. руб. | 7,44 | 52,56 | 82,88 | 47,77 | 11,64 | 12,53 | 9,79 | 9,79 | 8,80 | 8,80 | 120,54 | 131,45 |

В ходе реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024 гг. планируется освоение капитальных вложений и ввод в действие основных фондов в следующих размерах:

| Показатель | 2020г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2021г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2022г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2023г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2024г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | Утвержденный план Итого | Предложение по корректировки утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 7,44 | 52,56 | 82,88 | 47,77 | 11,64 | 12,53 | 9,79 | 9,79 | 8,80 | 8,80 | 120,54 | 131,45 |
| Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 6,2 | 43,8 | 69,06 | 39,81 | 9,696 | 10,44 | 8,15 | 8,15 | 7,33 | 7,33 | 100,44 | 109,54 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 0,5 | 43,8 | 73,17 | 37,59 | 24,06 | 12,66 | 8,161 | 8,161 | 7,325 | 7,325 | 113,21 | 109,54 |
| Ввод в ОФ, МВА | 0 | 4,53 | 6,98 | 4,48 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 9,01 |
| Ввод в ОФ, км | 0 | 8,88 | 3,12 | 1,42 | 1,10 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,22 | 11,7 |
| Ввод в ОФ, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 |

Генеральный директор АО «КЭС»                                                                                   О.П. Нефёдов