| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого конкурса |  | 4-22 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 4 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом конкурсе | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом конкурсе | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого конкурса | 5 |
|  | 1.5 | Порядок предоставления конкурсной документации | 6 |
|  | 1.6 | Разъяснение положений конкурсной документации и внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию | 6 |
|  | 1.7 | Представление заявки на участие в открытом конкурсе | 7 |
|  | 1.8 | Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе | 11 |
|  | 1.9 | Язык заявки на участие в открытом конкурсе | 11 |
|  | 1.10 | Валюта заявки на участие в открытом конкурсе | 12 |
|  | 1.11 | Требования к участникам процедуры закупки | 12 |
|  | 1.12 | Представление предложения о качестве работ | 12 |
|  | 1.13 | Представление предложения о цене договора | 13 |
|  | 1.14 | Представление графика выполнения работ | 13 |
|  | 1.15 | Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе | 13 |
|  | 1.16 | Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе | 14 |
|  | 1.17 | Опоздавшие заявки на участие в открытом конкурсе | 15 |
|  | 1.18 | Изменения в заявках на участие в открытом конкурсе и их отзыв | 15 |
|  | 1.19 | Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе | 15 |
|  | 1.20 | Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе | 16 |
|  | 1.21 | Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе | 18 |
|  | 1.22 | Заключение договора | 20 |
|  | 1.23 | Право на обжалование | 22 |
| 2 | Информационная карта конкурса |  | 23-33 |
| 3 | Техническое задание |  | 34-39 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 40-65 |
|  | Форма 1 | Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе | 40-42 |
|  | Форма 2 | Анкета участника процедуры закупки | 43-46 |
|  | Форма 3 | Заявка на участие в открытом конкурсе | 47-49 |
|  | Форма 4 | Справка об участии в судебных разбирательствах | 50 |
|  | Форма 5 | Предложение о качестве работ | 51-54 |
|  | Форма 6 | Предложение о цене договора | 55 |
|  | Форма 7 | Опыт выполнения участником процедуры закупки аналогичных работ | 56 |
|  | Форма 8 | Квалифицированный персонал для выполнения работ | 57 |
|  | Форма 9 | Технологическое оборудование | 58 |
|  | Форма 10 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 59 |
|  | Форма 11 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника процедуры закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе | 60 |
|  | Форма 12 | Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | 61-64 |
|  | Форма 13 | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждой работы, являющейся предметом закупки | 65 |
| 5 | Проект договора |  | 66-79 |

1. Общие условия проведения открытого конкурса

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого конкурса проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей конкурсной документации, проводит открытый конкурс на право заключения договора на поставку товаров, работ, услуг, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей конкурсной документации. Условия заключаемого по результатам открытого конкурса договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом конкурсе победителя открытого конкурса.

1.1.3. Заказчик проводит открытый конкурс в соответствии с условиями и требованиями, приведенными в извещении о проведении открытого конкурса, настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора.

1.1.4. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

- 1.1.5. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.1.6. Для участия в открытом конкурсе участники процедуры закупки должны своевременно представить заявки на участие в открытом конкурсе. Порядок представления и содержание заявки на участие в открытом конкурсе установлены в подразделе 1.7 настоящей конкурсной документации. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе установлен в подразделе 1.16 настоящей конкурсной документации.

1.1.7. Единая комиссия:

вскрывает  конверты  с заявками  на  участие  в открытом конкурсе в порядке, установленном в подразделе 1.19 настоящей конкурсной документации;

рассматривает поступившие заявки на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном в подразделе 1.20 настоящей конкурсной документации;

определяет победителя открытого конкурса в порядке, установленном в подразделе 1.21 настоящей конкурсной документации.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом конкурсе

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом конкурсе

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом конкурсе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в открытом конкурсе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случая, указанного в пункте 1.4.2 настоящей конкурсной документации.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому конкурсу и проведения открытого конкурса.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого конкурса

1.4.1. Заказчик, разместивший на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, если информация об отказе от проведения открытого конкурса содержится в извещении о проведении открытого конкурса. Открытый конкурс считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru. При отмене отрытого конкурса Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.4.2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса после рассмотрения всех заявок, но до определения победителя открытого конкурса. Открытый конкурс считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru. В этом случае Заказчик обязан возместить участнику процедуры закупки реально понесенный ущерб в соответствии с частью 3 статьи 449 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.5. Порядок предоставления конкурсной документации

1.5.1. В случае проведения открытого конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация доступна для ознакомления на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru без взимания платы и в порядке, установленном в извещении о проведении открытого конкурса.

1.5.2. Со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

1.5.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

1.6. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию

1.6.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Единой комиссии с участником процедуры закупки, за исключением представления разъяснений положений конкурсной документации, не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации только по адресу, указанному в пункте 2.1 Информационной карты конкурса.

В запросе участника процедуры закупки должны быть указаны телефон/факс или адрес электронной почты, по которому будет направлен ответ на запрос.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Заказчик не несет ответственности, если запрос отправлен по другим адресам, факсам, не указанным в пункте 2.1 Информационной карты конкурса.

1.6.3. Не позднее чем в течение трех дней  со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника процедуры  закупки такое разъяснение размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

1.6.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если изменения в извещение о проведении открытого конкурса внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. Изменение предмета открытого конкурса не допускается.

Изменения, вносимые в конкурсную документацию размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если изменения в  конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru внесенных в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.7. Представление заявки на участие в открытом конкурсе

1.7.1. Для участия в открытом конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией

1.7.2. Заявка на участие в открытом конкурсе, которую представляет участник процедуры закупки в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в разделе 4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующие сведения и документы:

1.7.2.1. для юридического  и физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:

1) заполненную форму заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации (форма 3);

2) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 12) (если участником процедуры закупки является субъект малого и среднего предпринимательства);

б) анкету по установленной в конкурсной документации форме (форма 2);

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки  без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени участника процедуры  закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры  закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки в действующей редакции (для юридических лиц);

- е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- или письмо, подписанное участником процедуры закупки, о том, что выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются  для данного участника крупной сделкой.

- В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

- ж) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной документации форме (форма 4);

- з) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе;

- и) в случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 миллионов рублей, участник процедуры закупки представляет копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года;

- к) копию уведомления о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

3) предложение о выполняемых работах:

а) предложение о качестве работ, которые являются предметом  договора (форма 5), подготовленное в соответствии с подразделом 1.12 настоящей конкурсной документации;

б) предложение о цене договора (форма 6);

иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене единицы работы в случае, если при проведении открытого конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования Заказчиком указаны в конкурсной документации сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы работы;

в) при представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование;

г) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (копии регистрационных удостоверений и т.д.);

д) график выполнения работ, подготовленный в соответствии с подразделом 1.14 настоящей конкурсной документации;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:

а) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, в случае если в пункте 2.17 Информационной карты конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия такого поручения);

б) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупке:

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товар, являющиеся предметом  открытого конкурса;

документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры (форма 7, форма 8, форма 9);

1.7.2.2. для простого товарищества:

а) договор простого товарищества участников;

б) документы и сведения в соответствии с пунктом 1.7.2.1 настоящей конкурсной документации участника процедуры закупки, которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать заявку на участие в открытом конкурсе.

1.7.2.3. Текст предложения о качестве работ представляется также на электронном носителе информации.

1.7.2.4. В заявке на участие в открытом конкурсе (форма 3)  декларируется соответствие участника процедуры закупки требованиям, предусмотренным в подпунктах 3-5 пункта 2.3 Информационной карты конкурса.

1.7.2.2. для простого товарищества:

а) договор простого товарищества участников;

б) документы и сведения в соответствии с пунктом 1.7.2.1 настоящей конкурсной документации участника процедуры закупки, которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать заявку на участие в открытом конкурсе.

1.7.2.3. Текст предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров представляется также на электронном носителе информации.

1.7.2.4. В заявке на участие в открытом конкурсе (форма 3)  декларируется соответствие участника процедуры закупки требованиям, предусмотренным в подпунктах 3-5 пункта 2.3 Информационной карты конкурса.

1.8. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе

1.8.1. Участник процедуры закупки должен представить оригинал заявки на участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ней документы в соответствии с пунктом 1.7.2 настоящей конкурсной документации.

1.8.2. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений.

1.8.3. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда под ними подписалось уполномоченное лицо, и они скреплены печатью участника процедуры закупки.

1.8.4. Копии заявки на участие в открытом конкурсе не требуются.

1.9. Язык заявки на участие в открытом конкурсе

1.9.1. Заявка на участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.9.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом конкурсе может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

1.10. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе

1.10.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в открытом конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

1.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.10.3. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

1.11. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты конкурса.

1.12. Представление предложения о качестве работ

1.12.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения конкурсной документации.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом конкурсе предложение о качестве работ (форма 5). Предложение должно содержать подтверждение о соответствии предлагаемых работ требованиям конкурсной документации, описание методологии и технологии выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (раздел 3). Дополнительно могут быть представлены эскизы, рисунки, чертежи.

1.12.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о качестве работ должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых участником процедуры закупки Техническому заданию (раздел 3), заявка на участие в открытом конкурсе признается несоответствующей требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом конкурсе.

1.12.3. При описании условий и предложений участниками процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

1.12.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

1.12.5. Допускается приложение к предложению о качестве работ информации и документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о качестве работ.

1.13. Представление предложения о цене договора

1.13.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом конкурсе предложение о цене договора по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (форма 6).

1.13.2. Цена договора с учетом НДС, предлагаемая участником процедуры закупки, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 2.8 Информационной карты конкурса.

Участник процедуры закупки производит расчет цены договора по полному перечню работ, указанных в Техническом задании  конкурсной документации.

Не допускается подача предложения в части изменения видов работ, включенных в Техническое задание.

1.13.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые подрядчик (исполнитель) должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленную участником процедуры закупки. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то данные сведения должны быть представлены в предложении о цене договора.

1.14. Представление графика выполнения работ

1.14.1 Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом конкурсе график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты конкурса. График выполнения работ представляется в произвольной форме.

1.14.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации.

1.15. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

1.15.1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в  надежно запечатанном конверте, исключив возможность случайного вскрытия конверта при транспортировке.

1.15.2. На конверте указываются:

а) предмет открытого конкурса (лота), указанный в пункте 2.4 Информационной карты конкурса;

б) фирменное наименование участника процедуры закупки, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица);

в) слова «не вскрывать до ___ час. ___ мин. «___»________201_года  (время московское)» (указать дату и время вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2.14 Информационной карты конкурса).

1.15.3. Если конверт не запечатан, либо запечатан или маркирован с нарушением требований подраздела 1.15 «Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе», Заказчик не несет ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

1.15.4. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику процедуры закупки, кроме отозванных участниками процедуры закупки заявок на участие в открытом конкурсе, и иных заявок, подлежащих возврату участнику процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке.

1.16. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе

1.16.1. Прием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется по адресу Заказчика, указанному в пункте 2.11 Информационной карты конкурса. Срок начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе указан в пункте 2.12 Информационной карты конкурса.

1.16.2. Заказчик заканчивает принимать конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в срок и время, указанные в пункте 2.13 Информационной карты конкурса (окончательный срок подачи заявок). Участники процедуры закупки должны направить конверты с заявками на участие в открытом конкурсе таким образом, чтобы Заказчик получил их до наступления вышеуказанного срока.

1.16.3. Участники процедуры закупки при отправке заявок по почте должны направить конверты с заявками на участие в открытом конкурсе таким образом, чтобы Заказчик получил их до наступления процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Заказчик не несет ответственности за задержки в работе почтовых или курьерских служб и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи участником процедуры закупки своей заявки на участие в открытом конкурсе.

1.16.4. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

1.16.5. Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявок на участие в открытом конкурсе рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с подразделом  1.19 настоящей конкурсной документации.

1.17. Опоздавшие заявки на участие в открытом конкурсе

1.17.1. Все заявки на участие в открытом конкурсе, конверты с которыми будут получены после срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, будут признаны опоздавшими независимо от причин опоздания.

1.17.2. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе в тот же день возвращаются участникам процедуры закупки.

1.18. Изменения в заявках на участие в открытом конкурсе и их отзыв

1.18.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

1.18.2. При изменении или отзыве своей заявки на участие в открытом конкурсе участник процедуры закупки должен подать Заказчику конверты с надписями «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе» или «Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе».

В заявлении об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в обязательном порядке должны указываться: наименование участника процедуры закупки, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки и способ возврата заявки. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя или уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником процедуры закупки.

1.19. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

1.19.1. В день, во время и в месте, указанные в пункте 2.14 Информационной карты конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.

1.19.2. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Присутствующие при вскрытии конвертов представители участников процедуры закупки должны иметь доверенность (форма 11).

1.19.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении  открытого конкурса и конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

1.19.4. Первыми вскрываются  конверты, маркированные как «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе» и «Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе», затем конверты с заявками на участие в открытом конкурсе - в порядке их поступления Заказчику.

1.19.5. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

1.19.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.

1.19.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия  конвертов  с  заявками на участие в открытом конкурсе.

1.19.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

1.20. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

1.20.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты конкурса в соответствии с  Положением о закупке. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в конкурсной документации.

1.20.2. Если в заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения между обозначениями сумм словами и цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

1.20.3. При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если участник процедуры закупки не предоставил документа, копия документа не рассматривается, и документ считается не представленным.

1.20.4. При  необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единая комиссия вправе потребовать от участников процедуры закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе. Изменение содержания заявки на участие в открытом конкурсе, а также разъяснения участника процедуры закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в открытом конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

1.20.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 2.7 Положения о закупке, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

1.20.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника процедуры закупки к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации.

1.20.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.20.8. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

1.20.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником открытого конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота.

1.20.10. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в  открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, обязан передать такому участнику открытого конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к  конкурсной документации. При этом договор заключается с учетом положений пункта 1.22.5 настоящей конкурсной документации на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

1.21. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе

1.21.1.  Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

1.21.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, которые установлены в пункте 2.16 Информационной карты конкурса, и порядком оценки, который установлен в пункте 2.17 Информационной карты конкурса.

- 1.21.2.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником процедуры закупки в заявке на участие в открытом конкурсе.

1.21.2.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) открытый конкурс признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником открытого конкурса;

б) в заявке на участие в открытом конкурсе не содержится предложений о выполнении работ российскими лицами;

в) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о выполнении работ иностранными лицами;

г) в заявке на участие в открытом конкурсе, представленной участником процедуры закупки, содержится предложение о выполнении работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником работ.

Для целей установления соотношения цены выполнения работ российскими и иностранными лицами, цена единицы каждой работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в Форме 13, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения открытого конкурса, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника процедуры закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника процедуры закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.21.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.

1.21.4. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупке.

1.21.5. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках,  о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников открытого конкурса, заявкам на участие в открытом конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

1.21.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня после дня подписания указанного протокола.

1.21.7. Любой участник открытого конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов открытого конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику открытого конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

1.22. Заключение договора

1.22.1. Договор должен быть заключен не ранее 10 дней со дня  размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и не позднее 20 дней со дня подведения итогов открытого конкурса.

1.22.1.1. Приоритет товарам российского происхождения не предоставляется, если открытый конкурс признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником открытого конкурса.

1.22.1.2. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе, представленной участником процедуры закупки, с которым заключается договор.

1.22.1.3. При исполнении договора, заключенного с участником процедуры закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.22.2. В случае если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктами 1.21.5  или 1.22.3 настоящей конкурсной документации, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

1.22.3. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем открытого конкурса в случаях, предусмотренных Положением о закупке. При этом заключение договора для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения договора с победителем открытого конкурса и с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, открытый конкурс признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.22.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.22.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,  или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого конкурса самостоятельно. Если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.22.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.22.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.22.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.22.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.23. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном  Положением о закупке.

2. Информационная карта конкурса

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» (АО «КЭС») Место нахождения: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А тел/факс: 8-812-460-11-00, E-mail: mvalentina@yandex.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное Советом директоров АО «КЭС» протокол от 16 июля 2018 г. № 38, размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.11 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) быть правомочным заключать договор; 2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товар, являющиеся предметом заключаемого договора; 3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 8) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с Положением о закупке; 11) обладать опытом работы и деловой репутацией; - обладать финансовыми ресурсами для исполнения договора; - обладать производственными мощностями, технологическим оборудованием, материальными ресурсами, технологиями для исполнения договора; 14) обладать необходимой профессиональной и технической квалификацией; 15) обладать трудовыми ресурсами для исполнения договора. |
| 2.4 | 1.15.2 | Предмет открытого конкурса: Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и замене электрооборудования РУ- 6 кВ ТП-26А |
| 2.5 | 1.1.1 1.5.1 | Извещение о проведении открытого конкурса размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, ул. Железнодорожная, д.8 |
| 2.7 | 1.14 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: не более 35 рабочих дней с момента подписания Договора |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2010 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.13.2 | Начальная (максимальная) цена договора 1 690 569(Один миллион шестьсот девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 67 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.16.1 | Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Прием заявок осуществляется по адресу: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А в рабочие дни (понедельник-пятница: с 09-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-30 до 13-30 часов по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. |
| 2.12 | 1.16.1 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 17.08.2018г. |
| 2.13 | 1.16.2 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 05.09.2018г. 17:00 часов по московскому времени |
| 2.14 | 1.19.1 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А 06.09.2018г. 11:00 часов по московскому времени |
| 2.15 |  | Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А 07.09.2018г. |
| 2.16 | 1.21.2 | Критерии определения победителя открытого конкурса Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупке. Для оценки будут использованы следующие критерии и их значимость: 1) цена договора. Значимость 40%; 2) качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса (включая наличие необходимой профессиональной и технической квалификации, финансовых ресурсов, производственных мощностей, технологического оборудования, материальных ресурсов, технологий, опыта работы, деловой репутации, трудовых ресурсов). Значимость 20%; 3) сроки (периоды) выполнения работ. Значимость 20%; 4) срок предоставления гарантии качества работ. Значимость 20%. |
| 2.17 | 1.21.2 | Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 1. Оценка заявок по критерию «цена договора». Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» в конкурсной документации содержатся сведения о начальной (максимальной) цене договора. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; - предложение i-го участника конкурса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. - В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о выполнении работ российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником процедуры закупки в заявке на участие в открытом конкурсе. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) открытый конкурс признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником открытого конкурса; б) в заявке на участие в открытом конкурсе не содержится предложений о выполнении работ российскими лицами; в) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о выполнении работ иностранными лицами; г) в заявке на участие в открытом конкурсе, представленной участником процедуры закупки, содержится предложение о выполнении работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником работ. Для целей установления соотношения цены выполнения работ российскими и иностранными лицами, цена единицы каждой работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в Форме 13, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения открытого конкурса, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Отнесение участника процедуры закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника процедуры закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 2. Оценка заявок по критерию «качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса». Для оценки заявок по критерию «качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке работ каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по критерию «качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке работ в конкурсной документации устанавливаются: а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов; в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в случае неприменения показателей. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке работ определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке работ, определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке работ, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке работ наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству предлагаемых работ и (или) квалификации участника конкурса, а в случае если результатом выполнения работ является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара. 3. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ». Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения работ, либо по нескольким срокам (периодам) выполнения работ. При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается. В рамках указанного критерия оценивается срок (период) выполнения работ либо несколько сроков (периодов) выполнения работ, в течение которых участник конкурса в случае заключения с ним договора должен выполнить работы. Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» в конкурсной документации устанавливается единица измерения срока (периода) выполнения работ в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. В случае применения нескольких сроков (периодов) выполнения работ они устанавливаются в одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в часах. Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) выполнения работ не устанавливается в календарных датах (например, до 1 мая 2018 г.). В случае если срок (период) выполнения работ либо один из сроков (периодов) выполнения работ устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) выполнения работ не может применяться в целях оценки по указанному критерию. Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период) выполнения работ) разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) выполнения работ не может составлять меньше 25 процентов максимального срока выполнения работ с даты договора. В случае применения нескольких сроков (периодов) выполнения работ разница между суммой максимальных сроков выполнения работ каждого периода выполнения работ и суммой минимальных сроков выполнения работ каждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммы максимальных сроков выполнения работ каждого периода с даты заключения договора. В случае применения одного срока (периода) выполнения работ устанавливаются максимальный срок выполнения работ и минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора, при этом минимальный срок выполнения работ не может составлять менее половины максимального срока выполнения работ. В случае применения нескольких сроков (периодов) выполнения работ устанавливаются максимальный срок выполнения работ по каждому сроку (периоду) выполнения работ и минимальный срок выполнения работ по каждому сроку (периоду) выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора, при этом минимальный срок выполнения работ по каждому сроку (периоду) не может составлять менее половины максимального срока выполнения работ по каждому сроку (периоду) выполнения работ. В случае применения одного срока (периода) выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. В случае применения нескольких сроков (периодов) выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле: где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - максимальный срок выполнения работ по k-му сроку (периоду) выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; - минимальный срок выполнения работ по k-му сроку (периоду) выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием договора по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. В случае применения нескольких сроков (периодов) выполнения работ лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) выполнения работ по всем срокам (периодам) выполнения работ. # 4. Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ». При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» использование подкритериев не допускается. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации. Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» в конкурсной документации устанавливаются: а) объем предоставления гарантии качества работ (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства); б) минимальный срок предоставления гарантии качества работ (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления гарантии качества работ не устанавливается; в) единица измерения срока предоставления гарантии качества работ (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации; - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. |
| 2.18 | 1.7.2.1 | Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе: Не установлено. |
| 2.19 | 1.22.5 | Обеспечение исполнения договора: Не установлено. |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора на выполнение работ вправе изменить предусмотренный договором объем таких работ, при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

3. Техническое задание

Предмет договора: Выполнение работ по изготовлению и замене электрооборудования РУ- 6 кВ ТП-26А

- 1. Наименование и объем выполняемых работ:

РУ-6 кВ ТП-26А представляет собой две  секции сборных шин по з шт. из ячеек КСО типа К-366, расположенных в обособленном   помещении  в кирпичном здании подстанции.

- Изготовить новые  секции сборных  из восьми ячеек 6 кВ типа КСО- 298 или другие с такими же параметрами  согласно однолинейной схеме РУВН.

Требования к вакуумному выключателю:

Технические характеристики вакуумного выключателя должны соответствовать и  быть не ниже значений параметров приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Требуемые значения параметров |
| --- | --- |
| Исполнение | Трехполюсный с пофазным электромагнитным приводом |
| Дугогасительная среда | вакуум |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный ток, А | 2000 |
| Номинальный ток отключения, кА | 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| Ток термической стойкости, кА | 20 |
| Бестоковая пауза при АПВ, с | 0,3 |
| Собственное время отключения, мс, не более | 55 |
| Полное время отключения, мс не более | 65 |
| Собственное время включения, мс, не более | 70 |
| Температура воздуха, С° | - 45…+55 |
| Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |
| Климатическая среда эксплуатации | У2 |
| Стойкость к внешним механическим воздействующим факторам по ГОСТ 17516.1-90 | М6 |
| Рабочее положение в пространстве | Любое |
| Относительная влажность | 80% при +20 °С |
| Требования по надежности: |  |
| Ресурс по механической стойкости, циклов B-t бт – О, не менее | 50 000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости: |  |
| -количество операций «О» («В») при отключении номинального тока, не менее | 50 000 |
| -количество операций «О» («В») при отключении номинального тока отключения (включения), не менее | 100 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 7 |
| Срок службы до среднего ремонта, лет | не требуется на протяжении всего срока эксплуатации |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Технические характеристики привода выключателя: |  |
| Тип привода | Электромагнитный «магнитная защелка» |
| Время подготовки к включению не более, с – после подачи оперативного питания – после предыдущей операции включения – после предыдущей операции отключения | 15 10 0,3 |
| Время подготовки к отключению не более, с – после подачи оперативного питания | 0,1 |
| Номинальное напряжение оперативного питания, В | =110/220; ~100/127/220 |
| Диапазон напряжений оперативного питания (~/=), В | 85-265 |
| Массо-габаритные показатели: |  |
| Межполюсное расстояние, мм | 150, 200, 250 |
| Габариты (ВхШхГ), мм; | 540 х 474 х 265 |
| Масса, кг | 37 |
| Требования к конструкции: |  |
| Вакуумный выключатель должен состоять из коммутационного модуля и модуля управления. Связь между ними осуществляется без применения кинематических тяг | Обязательно |
| Коммутационный модуль должен состоять из трёх полюсов, установленных на металлическом основании, в котором размещается электромагнитный привод каждого полюса, удерживающие по принципу «магнитной защёлки» | Обязательно |
| Подвижные элементы каждого полюса во время коммутации должны совершать возвратно-поступательное движение вдоль одной вертикальной оси. Вращающие элементы и кинематические тяги исключены | Обязательно |
| Количество подвижных частей привода | Не более 17 |
| Ход подвижного контакта ВДК, мм | Не более 6 |
| Возможность установки модуля управления на ВЭ, в релейном отсеке КРУ, фасад КСО | Обязательно |
| Модули управления обеспечивают выполнение функций: - управления выключателем; - сигнализации с идентификацией типа неисправности | Обязательно |
| Возможность питания модуля от токовых цепей | Обязательно |
| Самодиагностика внутренней неисправности модуля управления, контроль исправности цепи электромагнитов коммутационного модуля | Обязательно |
| Функции индикации неисправности с указанием её причины | Обязательно |
| Съемное приспособление для ручного неоперативного включения | Обязательно |
| Выключатели не должны требовать проведения средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы. | Обязательно |
| Требования к хранению и транспортировке |  |
| Условия хранения и транспортирования выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды: - верхнее значение температуры воздуха, °С; - нижнее значение температуры воздуха, °С. | плюс 55 °С; минус 50 °С. |
| Условия транспортирования выключателя в зависимости от воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 | (Ж) |
| Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды: - верхнее значение температуры воздуха, °С; - нижнее значение температуры воздуха, °С. | плюс 55 °С; минус 50 °С. |
| Требования к комплектности поставки |  |
| Комплект эксплуатационной документации на русском языке: - руководство по эксплуатации; - паспорт; - копия сертификата соответствия ГОСТ или копия о декларации соответствия ГОСТ | Обязательно |
| Комплект поставки должен включать в себя: коммутационный модуль, модуль управления, комплект адаптации (металлоконструкции) заводской разработки для ячеек типа К-VIУ | Обязательно |
| Требования к маркировке и упаковке |  |
| Коммутационный модуль: - обозначение коммутационного модуля; - серийный номер. | Обязательно |
| Модуль управления: - серийный номер; - обозначение; - тип совместимого коммутационного модуля; - назначение, номера клемм и подписи индикаторов. | Обязательно |
| Упаковка: - защита от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды в процессе транспортирования и хранения | Обязательно |
| Работа выключателя в режиме АПВ | О–0,3с– В-О–10с–В-О-10с–В-О |
| Требования к сервисным центрам |  |
| Сервисный центр уполномоченный производителем для оказания услуг по гарантийному и сервисному обслуживанию на территории СПб и ЛО | обязательно |
| Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплѐнного региона | обязательно |
| Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов. | обязательно |
| Наличие аварийного резерва электрооборудование для оперативной замены оборудования в гарантийный период | обязательно |

- Демонтировать поочередно две секции сборных шин и смонтировать по месту новые.

-  Произвести пуско-наладочные работы вновь смонтированного оборудования.

- 3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет  1 690 569(Один миллион шестьсот девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 67 копеек.

- 4.Место выполнения работ:188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.8.

- 5. Сроки (периоды) выполнения работ: не более  35 рабочих дней с момента подписания Договора.

- 6. Цели использования результатов работ, в том числе в рамках решения какой задачи более высокого уровня планируется выполнение работ: повышение надежности  электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ТО.

- 7. Виды выполняемых работ(если закупается несколько однородных видов работ): проектные, электромонтажные, пуско-наладочные.

- 8. Условия выполнения работ: электромонтажные, пуско-наладочные работы в действующей электроустановке.

- 9. Требования к техническим характеристикам производства работ, требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования.

- Оборудование ячейки должно соответствовать требованиям ГОСТ:

- - вакуумный выключатель - ГОСТ Р 52565-2006,ГОСТ 18397-86;

- - корпус ячейки КСО- ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 1516.3-96;

- - разъединитель РВЗ - ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96;

- - трансформаторы тока - ГОСТ 7746-2001.

- 10. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа):

| - № - п/п | - Виды (содержание - работ) или этапы работ | - Требования, предъявляемые к работам | - Результат - работ | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Проектирование |  |  |  |
| - 2 | - Изготовление ячейки |  |  |  |
| - 3 | - Доставка на объект |  |  |  |
| - 4 | - Демонтаж старого оборудования |  |  |  |
| - 5 | - Монтаж по месту нового оборудования |  |  |  |
| - 6 | - Пуско-наладочные работы |  |  |  |

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (в табличной или иной форме или приложить ориентировочный график выполнения работ).

- Требования к качеству работ:

- - качество работ должно обеспечивать работоспособность оборудования в течении всего срока службы, гарантийный срок 24 месяца;

- только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов;

- ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика (исполнителя). Подрядчик (исполнитель) своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

- оборудование, поставляемое подрядчиком (исполнителем), должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ;

- все поставляемые для выполнения работ оборудование, изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации (употреблении), иметь сертификаты соответствия качества.

13. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

- - периодические и промежуточные отчеты не требуются.

- 14. Порядок сдачи и приемки результатов работ (требований к проведению испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ).

- - после сдачи работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования;

- - представлены Протоколы испытаний и измерений в соответствии с требованиями гл.1.8 ПТЭЭП.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| - № вида (этапа) работ в соответствии с п. 10 | - Состав, форма и требования, предъявляемые - к отчетной документации | - Сроки предоставления - отчетной документации |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Проект на новое РУВН 6 кВ |  |
| - 2 | - Паспорта на КСО,ВВ,РВЗ,ТТ, БМРЗ |  |
| - 3 | - Сертификаты качества на оборудование и применяемые материалы |  |
| - 4 | - Протоколы высоковольтных испытаний и измерений оборудования ячейки КСО |  |

- Требования по техническому обучению подрядчиком персонала Заказчика:

- - не требуется.

- Требования по объему гарантии качества работ: - гарантия распространяется на все установленное в РУВН 6 кВ оборудование.

- Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:

- Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. Срок гарантии на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

- 18. Авторские права и условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации (условия о защите авторских прав при выполнении работ; передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств подрядчика (исполнителя) по выполнению работ; необходимости согласования использования исключительных прав, принадлежащих третьим лицам):

- - передавать авторские права Заказчику не требуется.

- 19. Правовое регулирование закупки и использования выполняемых работ (для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования):

- - особых требований нет.

20. В соответствии со спецификой закупаемых работ Заказчик вправе установить в отношении отдельных видов закупок дополнительные требования к участникам процедуры закупки:

- обладание необходимой профессиональной и технической квалификацией;

- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;

3) наличие производственных мощностей, технологического оборудования, материальных ресурсов, технологий для исполнения договора;

4) обладание опытом выполнения работ, являющихся предметом открытого конкурса;

5) обладание деловой репутацией;

6) наличие трудовых ресурсов для исполнения договора.

22.  Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика: - иных показателей нет.

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения договора на выполнение работ

_____________________________________________________________________

(предмет открытого конкурса)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в открытом конкурсе (форма 3) |  |  |  |
| 2 | Анкета участника процедуры закупки (форма 2) |  |  |  |
| 3 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или |  |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или |  |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |  |
| 4 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом конкурсе, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 10); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |  |
| 6 | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующие редакции устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |  |
| 7 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения |  |  |  |
| 8 | Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 4) |  |  |  |
| 9 | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций |  |  |  |
| 10 | Предложение о качестве работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом конкурсе (форма 5) |  |  |  |
| 11 | Предложение о цене договора, приложение № ___ к заявке на участие в открытом конкурсе (форма 6) |  |  |  |
| 12 | График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом конкурсе |  |  |  |
| 13 | Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки (формы 7,8,9) |  |  |  |
| 14 | Выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, если совокупный размер обязательств участника по договору превышает 3 миллиона рублей |  |  |  |
| 15 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе |  |  |  |
| 16 | Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 12) (если участником процедуры закупки является субъект малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |
| 17 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны |  |
| 3.5 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 3.6 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 3

| - На бланке - Дата, исх. № | - Приложение № _____ - к заявке на участие - в открытом конкурсе |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения договора на выполнение работ

- _____________________________________________________________________

- (предмет открытого конкурса)

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на _____________________, опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса,

___________________________________________________________________________________________________

- (полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

- в лице _______________________________________________________________

- (наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

- предлагает заключить договор на:_________________________________________

(предмет договора)

в соответствии предложением о качестве работ, графиком выполнения работ, предложением о цене договора и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в конкурсе (в т.ч. указываются сведения, являющие критериями оценки заявок) | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложение о качестве работ | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 5 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Цена договора, включая НДС (цифрами и словами | руб. |  | В соответствии с формой 6 (приложение №___ к заявке) |
| 3 | Срок (период) выполнения работ |  |  | - Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать сроки (периоды) выполнения работ, в т.ч. сроки выполнения отдельных этапов работ |
| 4 | Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы |  |  | В соответствии с формой 5 (приложение № __ к заявке) |
| 5 | Объем предоставления гарантии качества на выполненные работы |  |  | В соответствии с формой 5 (приложение № __ к заявке) |
| 6 | Квалификация участника открытого конкурса | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формами 7,8,9 (приложения №___ к заявке) |
| 7 | Свидетельства СРО |  |  | - Указать наименование СРО, выдавшего свидетельство, виды деятельности, номер, дату выдачи, срок окончания действия свидетельства |

2. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

2.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом конкурсе);

2.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом конкурсе);

2.3. Цена договора на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом конкурсе);

2.4. Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки на ____ лист__ (приложения № __ к заявке на участие в открытом конкурсе).

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ. Цена договора, указанная в нашем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

4. Если предложения, изложенные нами, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

- 5. Настоящим подтверждаем, что против

- ______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании

- ______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

7. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право АО «КЭС», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о субподрядчиках (соисполнителях).

8. В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки в срок не ранее 10 дней со дня размещения  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня подведения итогов конкурса.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого конкурса, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

- 10. Мы извещены о включении сведений о

- ______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

- ______________________________________________________________________.

- (Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

- 12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

- 13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- МП

Форма 4

| - На бланке - Дата, исх. № | - Приложение № _____ - к заявке на участие - в открытом конкурсе |
| --- | --- |

- СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

- _________________________________________________________

- (предмет открытого конкурса)

- Участник процедуры закупки _____________________________________ .

- (полное наименование, включая организационно-правовую форму(для юридического лица) /

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)

| - Год | - Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | - № судебного дела | - Оспариваемая сумма (текущая - стоимость, рублей) | - Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ - участника - процедуры закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Участник процедуры закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

2. Если участник процедуры закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал»

- Форма 5

| - На бланке - Дата, исх. № | - Приложение № _____ - к заявке на участие - в открытом конкурсе |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ  РАБОТ

- _________________________________________________________

(предмет открытого конкурса)

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на ________________________________________, опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, мы,

- _____________________________________________________________________

- (полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

- в лице _______________________________________________________________

- (наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

уполномоченного в случае признания нас победителем открытого конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные открытым конкурсом работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

| - № п/п | - Виды (содержание работ) или этапы работ | - Результат - работ | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 |

Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

| № вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1 | Условия заявок на участие в конкурсе | Данные участника процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее: |  |
|  | 1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ) |  |
|  | 1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) |  |
|  | 1.2.1.Инженерно-технического персонала |  |
|  | 1.2.2.Иных специалистов |  |
|  | 1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения |  |
|  | 1.3. Описание системы контроля качества |  |
|  | 1.4. Безопасность выполняемых работ |  |
|  | 2. Гарантийное обслуживание |  |
|  | 2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания |  |
|  | 2.2.Объем предоставления гарантии качества работ |  |

Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

| № вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1 | Наименование объекта интеллектуальной собственности (результата работ) | Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности | Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям конкурсной документации и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

| № вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1 | № пункта конкурсной документации, содержащего требование | Документ участника процедуры закупки, подтверждающий выполнение требования (наименование, реквизиты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 5. Отчетная документация

| - № вида (этапа) работ в соответствии с п. 10 | - Состав (содержание) и форма отчетной документации | - Сроки предоставления отчетной документации |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 6

| - На бланке - Дата, исх. № | - Приложение № _____ - к заявке на участие - в открытом конкурсе |
| --- | --- |

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

- _________________________________________________________

- (предмет открытого конкурса)

- Стоимость работ:

| - № п/п | - Виды (содержание работ) или этапы работ | - Сумма без учета НДС (руб.) | - НДС |  | - Сумма - с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ставка - в % | - Сумма - (руб.) |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Итого предложение о цене договора составляет ___________________ рублей

- сумма прописью

- _____ копеек, в т.ч. НДС ____________________ рублей _____ копеек.

- сумма прописью

- Предложенная цена включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи участника процедуры закупки.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 7

| - На бланке организации - Дата, исх. № | - Приложение № _____ - к заявке на участие - в открытом конкурсе |
| --- | --- |

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ

| № п/п | Сроки выполнения работ (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Наименование объекта и виды выполняемых работ | Сумма договора, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об опыте выполнения участником процедуры закупки
аналогичных работ по предмету открытого конкурса

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 8

| - На бланке организации - Дата, исх. № | - Приложение № _____ - к заявке на участие - в открытом конкурсе |
| --- | --- |

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО ПРЕДМЕТУ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Должность по штатному расписанию | Ф.И.О. | Образо- вание | Специаль- ность | Стаж работы |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общий | в должности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Руководящее звено |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Инженерно-технический персонал |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Среднесписочная численность |  |  |  |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о наличии квалифицированного персонала для выполнения работ

по предмету открытого конкурса

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 9

| - На бланке организации - Дата, исх. № | - Приложение № _____ - к заявке на участие - в открытом конкурсе |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| 1. Количество собственных основных средств: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовые, рабочие машины и оборудование | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | Транспортные средства | Прочее |
| 2. Количество привлеченных основных средств: |  |  |  |
| Силовые, рабочие машины и оборудование | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | Транспортные средства | Прочее |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о наличии технологического оборудования,

необходимого для выполнения работ по предмету открытого конкурса

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 10

| - На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – АО «КЭС», Единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе

______________________________________________________________________

(предмет открытого конкурса)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 11

| - На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять интересы __________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в открытом конкурсе

______________________________________________________________________,

(предмет открытого конкурса)

в том числе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в указанном открытом конкурсе, представлять Единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, а также совершать иные действия связанные с выполнением данного поручения.

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

- Форма 12

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- о соответствии участника закупки критериям отнесения

- к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что_______________________________________________________________

(указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства

в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:_______________________________________________________________________

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов | не более 49 |  | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | да(нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 120 в год - микро- предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | да (нет) |  |

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

- Форма 13

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы

каждого товара, являющегося предметом закупки

| № | Наименование предмета договора | Ед. изм | Кол-во | Стоимость материалов у поставщиков (руб/ед. с НДС) |  |  | Средняя арифметическая цена за единицу (руб. с НДС) | Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*(руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предприятие №1 | Предприятие №2 | Предприятие №3 |  |  |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению и доставке БРП 6кВ |  | . | 5 292 000,00 | 5 785 000,00 | 5 800 000,00 | 5 625 666,67 | 5 625 666,67 |
|  | ИТОГО |  |  | 5 292 000,00 | 5 785 000,00 | 5 800 000,00 | 5 625 666,67 | 5 625 666,67 |

5. Проект договора

Договор № __________

на поставку товара

| Город Коммунар | «____»_____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» (АО «КЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пустовалова Антона Викторовича, действующего на основании Устава, и _____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, на основании проведенного открытого конкурса (Протокол комиссии от _____________ №_______), размещенный на официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации отдельными  видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы _________________________________________________________________

наименование работ в соответствии с предметом закупки, согласно документации

согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ, а также состав отчетной документации и иные условия определяются в задании на выполнение работ (приложение 2).

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет ________________ рублей

сумма цифрами

_____ копеек (________________________________________), в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________ рублей ____ копеек (____________________________).

2.2. Цена договора  включает в себя общую стоимость всех видов работ и сопутствующих услуг, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

- 3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего договора работ производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в следующем порядке:

- 30% (в т.ч. НДС 18%)- Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора и выставления счета на оплату.

70% (в т.ч. НДС 18%) - Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета и счета-фактуры.

3.2. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Исполнителя, подтверждающие надлежащее выполнение работ, предусмотренные заданием на выполнение работ (приложение 2), включая акты оказания сопутствующих услуг, счет-фактуры и т.п.

3.3. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.4. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Требования к результату выполненных работ отражены в задании на выполнение работ (приложение 2).

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3. Результат выполненных работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Требования к условиям, способам и срокам
передачи результата выполнения работ

5.1. Работы выполняются Исполнителем лично.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора  выполнение работ, оказание сопутствующих услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия выполнения работ не определены в графике выполнения работ, обязательства Исполнителя считаются исполненными после передачи результата выполненных работ Заказчику в месте его нахождения и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Исполнитель несет все расходы по оплате налогов, пошлин и сборов при выполнении работ в рамках договора.

5.5. Место выполнения работ и представления результата работ: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, вблизи д. Монделево

5.6. Место  представления отчетной документации: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А

6. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Исполнителю, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в задании на выполнение работ (приложение 2).

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по договору определяется в задании на выполнение работ (приложение 2). Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору.

6.3. Иные гарантии Исполнителя при их наличии определяются в Задании на выполнение работ.

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ (приложение 3), в месте выполнения работ, представления результата работ и отчетной документации.

7.1.2. Сопутствующие услуги  оказываются Заказчику в месте передачи результата выполненных работ в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение обязательств по оказанию сопутствующих услуг  оформляется актами выполнения соответствующих услуг.

7.1.3. Выполненные обязательства по настоящему договору принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень результатов работ и отчетной документации, передаваемых Заказчику.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору  на предмет соответствия результата выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору  или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень передаваемых результатов работ и отчетной документации, предоставленной Исполнителем.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему договору Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Исполнителем обязательств и представленных Исполнителем отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Исполнителем работ и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в переданных Исполнителем результатах работ и (или) выявленных при сдаче-приемке обязательств.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Исполнителя

9.1. Исполнитель вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Исполнитель обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, оказать сопутствующие услуг, и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ и недостатки.

10. Ответственность Сторон

10.1. Ответственность Заказчика:

10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. Ответственность Исполнителя:

10.2.1. Исполнитель работ несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки ее Заказчиком.

10.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

10.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента надлежащего исполнения обязательств.

10.2.4. В случае нарушения Исполнителем гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

10.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

10.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

10.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора  и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

12. Срок действия, изменение и расторжение договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до _________.

12.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее _____________ при условии представления Исполнителем документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _______________.

12.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании  акта в следующих случаях:

а) если Исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Исполнителем нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Исполнителем правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

13. Прочие условия договора

13.1. Для контроля исполнения настоящего договора  и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора  Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора  с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___часов по __________ времени.

13.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Перечень выполняемых работ;

приложение 2 – Задание на выполнение работ;

приложение 3 – График выполнения работ.

14. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 188320, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ленинградское ш., д. 23-А |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты:________________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

- Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 188320, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ленинградское ш., д. 23-А |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

- Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 188320, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ленинградское ш., д. 23-А |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 1

к договору
от____________№_____

- Перечень
выполняемых работ

- _____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

| - № п/п | - Наименование видов работ | - Сумма без учета НДС (руб.) | - НДС |  | - Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ставка в % | - Сумма - (руб.) |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

к договору
от____________№_____

- Задание на выполнение работ

- _____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

| 1. Требования, предъявляемые к работам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Виды (содержание) и этапы работ | Требования, предъявляемые к работам (методология и технология выполнения работ) | Результат работ | Гарантийный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Наименование объекта интеллектуальной собственности (результата работ) | Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности | Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 3. Требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, соответствия санитарным нормам и правилам, техническим регламентам: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 |

| 4. Требования, предъявляемые к отчетной документации: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 |

| 5. Гарантии качества работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Объем предоставляемых гарантий качества, перечень особых условий и (или) способов исполнения обязательств | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| 1 | 2 | 3 |

Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности

| 6. Иные гарантии Исполнителя: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | Должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

к договору
от____________№_____

- График выполнения работ

- _____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

| - № п/п по перечню (приложение 1) | - январь | - февраль | - март | - апрель | - май | - июнь | - июль | - Август | - сентябрь | - октябрь | - ноябрь | - декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сопутствующие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Иные способы и условия выполнения работ:

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом конкурсе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом конкурсе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки - юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

Участник представляет информацию в свободной форме.

Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого конкурса требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.

Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями конкурсной документации).

Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга

Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.

В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.

Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.

Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в конкурсе.

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать копии документов, копии отзывов, благодарственные письма и любые другие документы

Заполняется участником процедуры закупки при необходимости пояснить и(или) дополнить сведения, содержащиеся в таблице.

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.

Заполняется участником процедуры закупки при необходимости пояснить и(или) дополнить сведения, содержащиеся в таблице.

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.

Заполняется участником процедуры закупки при необходимости пояснить и(или) дополнить сведения, содержащиеся в таблице.

Величина НДС в приложении 1 к договору, а также предоставляемых по итогам исполнения договора отчетных документах должны соответствовать величине НДС указанной в договоре.

В случае, если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрена возможность привлечения иных лиц:

«Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлечь для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. К отношениям Исполнителя и третьих лиц применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике».

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок