СВЕДЕНИЯ

об объемах недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2018 года (определяется расчетным путем)

| Место отключения | Кол-во откл., шт | Суммарное время откл., мин. | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - |
| Эл.сети 6кВ | 3 | 785 | 920 |
| Эл.сети 35 кВ | - | - | - |