- Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети АО «Коммунарские электрические сети» по уровням напряжения, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям АО «Коммунарские электрические сети»,

- за 2021 год

| - Уровень напряжения | - Отпуск электроэнергии в сеть (квт.час.) | - Отпуск электроэнергии из сети (квт.час.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Потребителям эл/эн | - Территориальным сетевым организациям |
| - ВН |  |  |  |
| - СН1 | 35785381 |  |  |
| - СН2 | 25143677 | 36081045 |  |
| - НН | 2101664 | 26388159 |  |
| - ИТОГО: | 63030722 | 62469204 |  |