## отчет_за 2016г
Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей ОАО "Коммунарские электрические сети" за 2016 г.
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность точки отпуска, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт 2015 года | факт 2016 года | факт 2015 года* | факт 2016 года** | факт 2015 года | факт 2016 года | факт 2015 года | факт 2016 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Изменение трассы КЛ 6кВ от Т-1 п/с Коммунар ОРУ 35 кВ до яч. 12-А с увеличением сечения КЛ | ПС-354 г. Коммунар | 1х10 | 1х10 | 4636 | 5716 | 0 | 1079 | * | *
2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | ПС-354 г. Коммунар | 1х0,25 | 1х0,63 | -95 | 285 | 0 | 342 | * | *
* - мероприятия по титулам не оказывают прямого влияния на уровень потерь электроэнергии, (на основании типовых методических указаний по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии, распоряжение ПАО "Россети" 177р от 14.04.2015г.)