Сводные данные

об аварийных отключения в электросетях  АО «Коммунарские электрические сети»

за 2017 год

| Период. | Место оключ. | Кол-во откл., шт | Время отключ, час.мин. | Время включ, час.мин. | Суммарное время откл., мин. | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Январь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Февраль | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Март | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | 1 | 8.20 | 19.20 | 660 | Монтаж кабельной вставки и двух соединительных муфт | Обрыв кабеля экскаватором Потребителя при выполнении земельных работ |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Апрель | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Май | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Июнь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Июль | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | 1 | 10.00 | 14.30 | 270 | Замена участка ВЛ | Плановый ремонт ВЛ |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Август | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Октябрь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Ноябрь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Декабрь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ГОД | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | 2 | - | - | 930 | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |