Сводные данные

об аварийных отключения в электросетях  АО «Коммунарские электрические сети»

за 2018 год

| Период. | Место оключ. | Кол-во откл., шт | Время отключ, час.мин. | Время включ, час.мин. | Суммарное время откл., мин. | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Январь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Февраль | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Март | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Апрель | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Май | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Июнь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Июль | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Август | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Октябрь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Ноябрь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| Декабрь | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | 1 | 5:40 | 16:10 | 650 | Монтаж кабельной вставки и 2-х соединительных муфт | Пробой кабеля в соединительной муфте |
|  | Эл.сети 6кВ | 1 | 20:15 | 21:10 | 55 | Монтаж кабельной вставки и 2-х соединительных муфт | Пробой кабеля в соединительной муфте |
|  | Эл.сети 6кВ | 1 | 14:35 | 15:55 | 80 | Монтаж кабельной вставки и 2-х соединительных муфт | Пробой кабеля в соединительной муфте |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ГОД | Эл.сети 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - |
|  | Эл.сети 6кВ | 3 | - | - | 785 | - | - |
|  | Эл.сети 35 кВ | - | - | - | - | - | - |