**ОПРОС**

**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОСТУПАЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

 2013 г. в ОАО «КЭС» поступила жалоба от жительницы г. Коммунар, проживающей по пер. Восточный, «О низком уровне напряжения в период зимнего максимума до 180 В».

 В связи с этим ОАО «КЭС» отреагировало и установило за счет собственных средств ТП26/11 по пер. Восточный в ноябре 2015г.

 После ввода в эксплуатацию объекта ОАО «КЭС» был проведен опрос жителей пер.Восточный и пер.Солнечный «Соответствует ли качество электроэнергии норме 220В». Опрос показал, что качество электроэнергии соответствует норме 220 В и не опускается ниже данного уровня.

 В опросе участвовало около 30 жителей данного района.