### ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой

организации за 2015  год

ОАО «Коммунарские электрические сети» ________________________________________________ 
Наименование электросетевой организации

| N | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2015г |  |  |
| 1 | - | - | 97 |
| 2 | - | - | 98 |
| 3 | - | - | 98 |
| 4 | - | - | 98 |
| 5 | Повреждения КЛ 6 кВ | 0,67 | 98 |
| 6 | - | - | 98 |
| 7 | - | - | 101 |
| 8 | - | - | 102 |
| 9 | - | - | 102 |
| 10 | - | - | 104 |
| 11 | - |  | 104 |
| 12 | - | - | 104 |

| Генеральный директор ОАО «КЭС» |  | Козляков А.А. |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись |