ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту инвестиционной программы

АО  «Коммунарские электрические сети»

на 2020-2024 гг.

Инвестиционная программа  АО «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг. представлена в соответствии с постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; приказом Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016г.  и постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24.

Проект  Инвестиционной программы  АО «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг. был доработан в соответствии с замечаниями, указанными в протоколе №32 от 19.09.2019г., а также были учтены все замечания, указанные в заключение Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области №КТ-3-2961/2019 от 23.07.2019, сделанного по результатам рассмотрения  проекта инвестиционной программы АО «КЭС» на 2020-2024гг., а именно:

- приведены в соответствие с п.4 Требований к формам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, утвержденных Приказом №380 от 05.05.2016г. имена файлов электронного документа.

- Устранены все технические замечания в форме 4 «План ввода основных средств» и в форме «Финансовый план субъекта электроэнергетики»

На основании выше изложенного в период реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024гг. планирует использовать собственные средства в качестве источники финансирования в следующих объемах:

| Показатель | Ед. изм. | 2020г. план | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | 2024г. план | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Амортизация, учтенная в тарифе | млн. руб. | 6,2 | 7,15 | 7,40 | 7,36 | 7,33 | 35,44 |
| Прибыль от оказания услуг по передаче эл. энергии | млн. руб. | 0 | 2,76 | 2,30 | 0,79 | 0 | 5,85 |
| Авансовое использование прибыли от тех. присоединения | млн. руб. | 0 | 59,15 | 0 | 0 | 0 | 59,15 |
| Прочая прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | млн. руб. | 1,24 | 13,81 | 1,94 | 1,63 | 1,47 | 20,09 |
| Итого | млн. руб. | 7,44 | 82,88 | 11,64 | 9,78 | 8,80 | 120,54 |

В ходе реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024 гг. планируется освоение капитальных вложений и ввод в действие основных фондов в следующих размерах:

| Показатель | 2020г. план | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | 2024г. план | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 7,44 | 82,88 | 11,64 | 9,793 | 8,79 | 120,54 |
| Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 6,2 | 69,06 | 9,696 | 8,161 | 7,325 | 100,44 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 0,5 | 73,17 | 24,06 | 8,161 | 7,325 | 113,21 |
| Ввод в ОФ, МВт | 0 | 6,98 | 0,54 | 0 | 0 | 7,52 |
| Ввод в ОФ, км | 0 | 3,12 | 1,10 | 1 | 0 | 5,22 |
| Ввод в ОФ, ед. | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13,00 |