Сведения о выполненных присоединениях и присоединенной мощности

за  2021 год

(по состоянию на 01.01.2022г.)

| №№ пп | Наименование категории присоединения | Напряжение присоединения | Наименование точки присоединения | Фактическое количество выполненных присоединений и присоединенная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт. | мощность, кВт |
| 1 | До 15 кВт физ. лица | 0,4кВ | ТП-1055 | 5 | 75 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/9 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26А | 3 | 45 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-29 | 5 | 28 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/1 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-41 | 11 | 165 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-40 | 1 | 15 |
| 2 | От 15 кВт до 150 кВт | 0,4кВ | ТП-32 | 1 | 32,9 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-34 | 3 | 266,04 |
| 3 | От 150 до 670 кВт | 0,4кВ | ТП-39 | 1 | 150 |
| 4 | Более 670 кВт | 6 кВ | ТП-36 | 1 | 1000 |
| 5 | ИТОГО |  | - | 33 | 1806,94 |