Заявки на технологическое присоединение и их исполнение за  2022 год

(по состоянию на 01.04.2022г.)

| №№ пп | Наименование категории присоединения | Напряжение присоединения | Наименование точки присоединения | Количество поданных заявок на ТП |  | Заключено договоров на ТП в текущем периоде |  | Фактическое количество присоединений (полное выполнение договоров ТП) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт |
| 1 | До 15 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-29 | 3 | 16,5 | 2 | 11 | 2 | 10 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-41 | 22 | 306 | 10 | 116 | 3 | 45 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-40 | 12 | 165 | 5 | 55 | 3 | 45 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-21 А | 1 | 15 | 1 | 15 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26А | 1 | 15 | 1 | 15 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/1 | 1 | 15 | 1 | 15 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-1055 | 1 | 15 | - | - | - | - |
| 2 | От 15 кВт до 150 кВт | 0,4кВ | ТП-31 | 1 | 23,24 | 1 | 23,24 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-39 | - | - | - | - | 1 | 100 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/7 | 1 | 150 | 1 | 150 | - | - |
| 3 | От 150 до 670 кВт | 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Более 670 кВт | 6 кВ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ИТОГО |  | - | 43 | 720,74 | 22 | 400,24 | 9 | 200 |