Заявки на технологическое присоединение и их исполнение за  2022 год

(по состоянию на 01.08.2022г.)

| №№ пп | Наименование категории присоединения | Напряжение присоединения | Наименование точки присоединения | Количество поданных заявок на ТП |  | Заключено договоров на ТП в текущем периоде |  | Фактическое количество присоединений (полное выполнение договоров ТП) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт |
| 1 | До 15 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-29 | 3 | 16,5 | 3 | 16,5 | 4 | 21,5 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-41 | 73 | 1051 | 58 | 811 | 41 | 590 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-40 | 48 | 705 | 37 | 520 | 23 | 335 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-21 А | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26А | 2 | 30 | 2 | 30 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/1 | 2 | 30 | 2 | 30 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/3 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/4 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-1055 | 2 | 30 | 2 | 30 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-38 | - | - | - | - | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-20 | 1 | 15 | - | - | - | - |
| 2 | От 15 кВт до 150 кВт | 0,4кВ | ТП-31 | 1 | 23,24 | 1 | 23,24 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-39 | - | - | - | - | 1 | 100 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/7 | 1 | 150 | 1 | 150 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-27 | 1 | 30 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-27А | 1 | 150 | 1 | 150 |  |  |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-проектируемая | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | От 150 до 670 кВт | 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Более 670 кВт | 6 кВ | ТП40,41 | - | - | - | - | 1 | 1115 |
| 5 | ИТОГО |  | - | 139 | 2375,74 | 100 | 1805,74 | 74 | 2221,5 |